Fachadas:		Obra Vista de ladrillo semimanual hidrofugado

Estructura:	Hormigón armado.

Divisorias:	Tabiques interiores cerámicos acabados al yeso.

Cubierta:		 Cubierta plana invertida transitable/inclinada con acabado teja roja.

Aislamiento:	Basado en espuma rígida de poliuretano proyectado.

Carpintería Interior / Exterior:

(	Carpintería exterior y persianas:

- Aluminio anodizado,  acristalamiento tipo climalit (vidrio de cámara).

(	Carpintería Interior:

- Puertas de madera lacadas en blanco con herrajes cromados.

- Armarios empotrados lacados de color blanco

Suelos, Revestimientos e Instalaciones:

(	Cocina: Pavimento gres.

(	Baños: Cerámico de 1ª calidad en paredes y suelo.

(	Baños: Mueble con espejo, luz y cajones.Y Plato de Ducha con Mampara instalada

(	Dormitorios y Estar Comedor: Pavimento Laminado flotante.

(	Terrazas: Gres extrusionado.

(	Pintura: Pintura plástica.

(	Cocinas: Acabadas con muebles altos y bajos con encimera en Silestone, equipadas con horno, placa de inducción, microondas y campana extractora integrada, todo ello de marcas reconocidas en el mercado (Zanussi o similar).

(	Aire acondicionado frío/calor por conductos

(	Calefacción por sistema de radiadores y caldera.

(	Sanitarios de porcelana vitrificada de 1ª calidad.

(	Grifería: Monomando gröhe o similar.

(	Instalación de TV analógica y TDT, preinstalación de parabólica e instalación de teléfono.

(	Instalación de fibra óptica.

(	Portero electrónico

(	Placas solares de apoyo al A.C.S.

(	Puerta de Parking automatizada.

.     Ascensor

# Text boxes

Memoria de Calidades

Pisos Rambla Avenida Santa Maria Nº 5 de Castelldefels